- 遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室设施设备采购项目

需求调查公告

致各潜在供应商：

为高标准、高质量推进我校新建综合楼实验室的规划与建设，确保实验室功能完善、配置先进、安全环保，充分满足初高中物理、化学、生物及通用技术等学科日常教学实验、科研探究活动开展及学校未来教育发展的需求，现我校针对遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室设施设备采购项目面向社会公开开展需求调查，请自愿参与调查的各潜在供应商，根据本公告所列需求及要求，提供相关产品资料及需求调查表。为保证供应商提供内容的真实性、可靠性、准确性，请供应商按照如下要求提供相关证明材料。

一、项目概况

1.项目名称：遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室设施设备采购项目

2.项目地点：四川省遂宁市船山区九宗书院路1号涪江中学校园内（新建综合楼）

3.调查范围：

3.1实验室数量及面积

（1）物理实验室3个，面积100平方米/个，所在楼层4楼；

（2）化学实验室3个，面积100平方米/个，所在楼层2楼；

（3）生物实验室3个，面积100平方米/个，所在楼层3楼；

（4）通用技术科学实验室1个，面积100平方米/个，所在楼层4楼；

（5）仪器室1个，面积40平方米/个，所在楼层2-4楼；

（6）准备室1个，面积30平方米/个，所在楼层2-4楼；

（7）药品室1个，面积30平方米/个，所在楼层2-3楼；

（8）危险品仓库1个，面积10平方米/个，所在楼层2楼。

3.2调查内容

（1）总体规划与布局

提出各学科实验室、功能室的数量、具体位置及面积分配的合理化建议，匹配初、高中教学分班及实验课时需求；提供各实验室内部详细布局示意图（含CAD版及彩色效果图），明确划分教学区、实验操作区、仪器摆放区、实验仪器准备区、师生休息区等功能区域，标注关键尺寸及区域功能说明。

（2）专项系统设计建议

①通风系统：明确全面通风、局部排风（如通风柜、万向抽气罩、原子吸收罩等）的设计原则、技术参数、布置点位及设备选型建议，满足实验废气排放及室内空气流通要求；

②给排水系统：规划实验台给排水点位、水槽规格及安装位置，明确应急淋浴器、洗眼器的配置数量、安装位置及技术要求，兼顾日常使用与应急需求；

③废水废气处理系统：针对化学、生物实验室的废水、废气特性，制定科学合理的收集、处理及达标排放方案，符合环保部门相关规定；

④电气系统：提出实验室供电、照明、接地、防雷的设计建议，明确实验台插座、配电箱的布置点位、功率参数及安全防护要求；

⑤安全环保系统：制定完善的防火、防爆、防腐、防盗、防渗漏方案，明确实验室三废（废水、废气、固废）处理流程，提供危险化学品存储、管理及使用的全套安全方案。

（3）实验室家具配置

按各实验室功能需求，列明实验台（教师台、学生台、边台、中央台）、仪器柜、药品柜、试剂柜、储物柜、实验凳等家具的配置清单，明确每件产品的名称、品牌型号、详细技术参数（材质、结构、尺寸、工艺等）、数量、单价、总价，同时提供家具产品的实物图或效果图。

（4）教学仪器设备配置

分物理、化学、生物、通用技术学科，按初、高中教学要求，列明各实验室核心仪器设备、耗材、工具的配置清单，明确每件设备的名称、品牌型号、详细技术参数、数量、单价、总价，优先选用符合国家中小学教学仪器标准的产品，兼顾实用性与先进性。

二、潜在供应商资料递交时间、方式

1.本次需求调查接收资料期限范围为：2026年3月9日至2026年 3 月 24日。

2.本次需求调查接收资料方式为：将需求调查表及各产品技术规格书在接收期限范围内发送至指定邮箱（280160258@qq.com）。

3.联系方式

本次需求调查，各潜在供应商在参加调查过程中有任何疑问可联系我校总务处：

联系人：袁婕

联系电话：18280886668

三、资料递交要求

1.递交资料内容

（1）需求调查表PDF版(加盖公章的PDF及word电子档)。（格式详见附件1）

（2）总体规划与布局示意图。

（3）专项系统设计建议。

（4）技术资料及报价。按“实验室家具+教学仪器设备+辅材及安装”分类列项，确标注产品品牌、型号、详细技术参数、数量、单价、总价，并提供各实验室配置产品的参考效果图；提供加盖公章的PDF及word电子档。（格式详见附件2）。

（5）其他资料。报价产品已取得的检测报告等资料，以PDF扫描件形式提供。产品信息须尽可能详细全面，除上述资料外，产品其他相关信息资料可一并提供。

2.递交资料要求

（1）产品价格具体为产品本身市场价格，反馈的产品价格信息要真实准确，报价有效期不应少于6个月。

（2）递交资料文件命名要求：各企业提供的产品资料，均归档为一个主文件夹，此文件夹以“供应商公司全称”命名。

（3）各单位提供的产品资料应真实准确，PDF版本和word版本应完全一致。PDF版本为加盖单位公章的彩色扫描件，内容应清晰。如发现供应商提供虚假资料等不诚信行为，其提供的资料做无效处理。

四、联系方式

联系人：袁婕

联系电话：18280886668

学校地址：四川省遂宁市船山区九宗书院路1号

遂宁市涪江初级中学校

2026年3月10日

附件1：

采购需求调查表

| 项目名称 | 遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室设施设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单 | 序号 |  | 产品名称 |  |  |  | 数量 |  | 单位 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的的功能 | 为高标准、高质量推进我校新建综合楼实验室的规划与建设，确保实验室功能完善、配置先进、安全环保，充分满足初高中物理、化学、生物及通用技术等学科日常教学实验、科研探究活动开展及学校未来教育发展的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用场景 | 遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购目标 | 完成我校新建综合楼实验室的规划与建设，配置相关设施设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务内容及要求 | 遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室建设，充分满足初高中物理、化学、生物及通用技术等学科日常教学实验、科研探究活动开展及学校未来教育发展的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计服务时间 | 预计 年 月前完成新建综合楼实验室建设建设，原则上 年 月前完成相关设施设备购置， 年 月全面投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发、创新情况（产业发展情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史成交价格情况 | 序号 | 项目名称 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 |  | 价格（万元） | 采购单位 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 表格仅供参考，可根据情况进行修改，内容较多可增加页码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

技术资料及报价

项目名称：遂宁市涪江初级中学校新建综合楼实验室设施设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 实物图片或效果图 | 是否具有检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室家具配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、教学仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、辅材及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |